## DOUBLE sustav
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis | mjerna j. | količina | j. cijena (€) | Ukupno (€)
SPORTSKI POD
#VALUE!
Posebne napomene:
I | Predviđeni model sportskog poda ugrađuje se izravno na AB temeljnu ploču ili cementnu glazuru ili neku drugu tvrdu i kompaktnu podlogu. Podloga mora biti suha (do maksimalno 2,0 CM % vlage za cem. glazuru ili do maksimalno 0,5 CM % vlage za anhidritnu glazuru), vodoravna, čista, hidroizolirana, kompaktna i tvrda (CT-C25-F4 za cem. glazuru ili CA-C25-F4 za anhidritnu glazuru prema HRN EN 13813) te ravnosti unutar tolerancija prema EN 14904:2006, točka 4.2.8., (ostupanjem do 2 mm na dužini od 0,3 m i do 6 mm na dužini od 3,0 m). Izrada i uređenje podloge nije obuhvaćeno ovim troškovnikom i nije njegov dio.
II | Zbog pravovremene i valjane ugradnje sp. poda u objektu moraju biti ostvareni mikroklimatski uvjeti koji će omogućiti rad na zdravstveno siguran nači (bez sadržaja štetnih i iritantnih para ili plinova i drugih alergena), temperatura zraka mora biti između 16 i 28 oC a relativna vlažnost zraka između 40 i 60%.
1. | Ručno unošenje materijala
a | Ručni unos svih komponenata sportskog poda u sportsku dvoranu (na podlogu sp. poda) s eventualnom visinskom razlikom između visinske kote vanjske pristupne plohe i visinske kote podloge sp. poda do +/- 45 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
b | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 45 cm a manje od 150 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
c | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 150 cm a manje od 300 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
d | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 300 cm a manje od 400 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda. | m2 |  |  | 0
2. | Sustav sportskog poda | m2 |  |  | 0
Doprema i ugradnja predgotovljenog sustava sportskog poda po pravilima struke, uputama proizvođača i primjenom odgovarajućeg spojnog materijala te prikladnog alata na ranije pripremljenu podlogu opisanu u Posebnim napomenama ovog troškovnika. Zahtijeva se sustav sp. poda koji ispunjava sve zahtjeve iz norme HRN EN 14904:2006, a sačinjen je od sljedećih slojeva (odozdo prema gore):
- PE građevinska folija s preklopima minimalno 10 cm, polagana slobodno na prethodno pripremljenu podlogu (samo u slučaju ako postoji rizik od kapilarne vlage iz betonske podloge ili iz cementne ili iz anhidritne glazure.
- nosivi elastični moduli sačinjeni od podužno udvojenih drvenih dasaka stolarske kakvoće s međudistancerima debljine min. 4 mm i oslonaca (podmetača) te ukupne visine minimalno 5,4 cm i širine oko 8 cm međusobno čeono spajenih kovanjem na pozicijama oslonaca i na osnom razmaku minimalno 45 cm do maksimalno 49 cm.
- slijepi pod sačinjen od drvenih dasaka stolarske kakvoće debljine minimalno 1,7 cm i širine oko 8 cm, a postavljaju se i pneumatski zakivaju za nosive elastične module i okomito na njih te na međusobnom osnom razmaku maksimalno 23 cm.
- PE folija 0,05 mm slobodno polagana na slijepi pod, sa preklopima minimalno 10 cm;
- višeslojni hrastov parket standardne klase, tvornički završno obrađen (brušen i lakiran), dužine minimalno 120 cm, širini minimalno 12 cm i debljine minimalno 2,0 cm s hrastovim habajućim slojem Parketne daske se postavljaju okomito na daske slijepog poda i rubno su obrađene za međusobno spajanje vezom pero-utor, kako bi se iste mogle pneumatski klamericama zakivati kroz pero za daske slijepog poda.
Otpornosti na habanje tvornički lakiranih parketnih dasaka mora biti dokazana prema HRN EN ISO 5470-1 a klizavost-protukliznost istih prema HRN EN 13036-4. Primjena neobrađenog parketa koji se mora brusiti i lakirati na licu mjesta (u gradilišnim uvjetima) nije dopuštena.
Ukupna visina kompletnog sustava sp. poda je približno 10 cm.
Za ponuđeni sustav sp. poda mora se pribaviti i uz ponudu priložiti:
- | Izvještaj o provedenom ispitivanju ponuđenog sp. poda prema HRN EN 14904:2006 izdana od neovisnog tijela akreditiranog za ispitivanja prema HRN EN 14904:2006, te
- | Izjava o svojstvima proizvoda (sportskog poda).
Obračun po m2 ugrađenog sustava sp. poda.
3. | Toplinska izolacija
| Doprema i ugradnja toplinske izolacije debljine 40 mm, toplinske provodljivosti maksimalno λ = 0,039 W/mK. Ista se ugrađuje tijekom uradnje potkonstrukcije, a između nosivih elastičnih modula i tijesno uz njih (bez toplinskih mostova). Gore opisana toplinska izolacija se ugrađuje u slučaju da u slojevima zatečene podloge nije ugrađena topl. izolacija ili ako se želi postići dodatna toplinska zaštita, a po nalogu nadzornog inženjera. | m2 |  |  | 0
Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda.
4. | Perforirani drveni sokl
a | Doprema, ukrajanje i pripasivanje lakiranih drvenih zidnih dvodjelnih letvi, ukupne visine 80 mm a dbljine 30 mm, a iznad dilatacije između plohe sportskog poda i zidova te na način da omogućava prozračivanje poda.
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
b | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo oko pravokunih stupova
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
c | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo oko okruglih ili elipsastih stupova
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
5. | Linije igrališta
Pozicioniranje, izmjera prema pravilima pojedinog sporta i bojanje linija igrališta dvokomponentnim bojama prionjivim za tvornički lakirane parkete i otpornih na habanje. Obračun po kompletnom igralištu
a | rukometno igralište | komplet |  |  | 0
b | košarkaško igralište | komplet |  |  | 0
c | odbojkaško igralište | komplet |  |  | 0
d | badminton igralište | komplet |  |  | 0
6. | Podni poklopci
Doprema i ugradnja podnog poklopca koji je sačinjen od aluminijskog prstenova i poklopcima sa završnim slojem u drvetu kao što je sport parket te s brtvenom obujmicom, promjera 170 mm a iznad čahura i sidara u koje se usađuju stupovi odbojkaške mreže ili učvršćuju sportske naprave.
| Obračun po komadu podnog poklopca | kom. |  |  | 0
7. | Dilataciona letva (prag)
Doprema, ukrajanje i pripasivanje dilatacionog letve (praga) od nehrđajućeg čelika širine 60 mm, a iznad dilatacijone razdjelnice između plohe sp. poda i drugih fiksnih podnih ploha na pozicijama vrata, prolaza i sl.
| Obračun po m’ ugrađene dilatacione letve (praga) | m' |  |  | 0
8. | ČIšćenje i zaštitni premaz
Doprema protukliznog zaštinog premaza za sportske podove i premazivanje u jednom nanosu preko parketa, a nakon bojanja linija igrališta i nakon temeljitog čišćenja. U cijenu uračunati čišćenje parketne plohe
| Obračun po m2 ugrađenog sp. poda | m2 |  |  | 0
| UKUPNO SPORTSKI POD (1. do 8.) |  |  |  | 0

## SINGLE sustav
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis | mjerna j. | količina | j. cijena (€) | Ukupno (€)
SPORTSKI POD
#VALUE!
Posebne napomene:
I | Predviđeni model sportskog poda ugrađuje se izravno na AB temeljnu ploču ili cementnu glazuru ili neku drugu tvrdu i kompaktnu podlogu. Podloga mora biti suha (do maksimalno 2,0 CM % vlage za cem. glazuru ili do maksimalno 0,5 CM % vlage za anhidritnu glazuru), vodoravna, čista, hidroizolirana, kompaktna i tvrda (CT-C25-F4 za cem. glazuru ili CA-C25-F4 za anhidritnu glazuru prema HRN EN 13813) te ravnosti unutar tolerancija prema EN 14904:2006, točka 4.2.8., (ostupanjem do 2 mm na dužini od 0,3 m i do 6 mm na dužini od 3,0 m). Izrada i uređenje podloge nije obuhvaćeno ovim troškovnikom i nije njegov dio.
II | Zbog pravovremene i valjane ugradnje sp. poda u objektu moraju biti ostvareni mikroklimatski uvjeti koji će omogućiti rad na zdravstveno siguran nači (bez sadržaja štetnih i iritantnih para ili plinova i drugih alergena), temperatura zraka mora biti između 16 i 28 oC a relativna vlažnost zraka između 40 i 60%.
1. | Ručno unošenje materijala
a | Ručni unos svih komponenata sportskog poda u sportsku dvoranu (na podlogu sp. poda) s eventualnom visinskom razlikom između visinske kote vanjske pristupne plohe i visinske kote podloge sp. poda do +/- 45 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
b | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 45 cm a manje od 150 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
c | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 150 cm a manje od 300 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
d | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 300 cm a manje od 400 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda. | m2 |  |  | 0
2. | Sustav sportskog poda | m2 |  |  | 0
Doprema i ugradnja predgotovljenog sustava sportskog poda po pravilima struke, uputama proizvođača i primjenom odgovarajućeg spojnog materijala te prikladnog alata na ranije pripremljenu podlogu opisanu u Posebnim napomenama ovog troškovnika. Zahtijeva se sustav sp. poda koji ispunjava sve zahtjeve iz norme HRN EN 14904:2006, a sačinjen je od sljedećih slojeva (odozdo prema gore):
- PE građevinska folija s preklopima minimalno 10 cm, polagana slobodno na prethodno pripremljenu podlogu (samo u slučaju ako postoji rizik od kapilarne vlage iz betonske podloge ili iz cementne ili iz anhidritne glazure.
- nosivi elastični moduli sačinjeni od drvenih dasaka stolarske kakvoće i sendvić oslonaca (podmetača) ukupne visine minimalno 4,5 mm i širine oko 8 cm međusobno čeono spajenih kovanjem na pozicijama oslonaca i na zadanom osnom razmaku minimalno 45 cm do maksimalno 49 cm.
- slijepi pod sačinjen od drvenih dasaka stolarske kakvoće debljine minimalno 1,7 cm i širine oko 8 cm, a postavljaju se i pneumatski zakivaju za nosive elastične module i okomito na njih te na međusobnom osnom razmaku maksimalno 137 mm.
- PE folija 0,05 mm slobodno polagana na slijepi pod, sa preklopima minimalno 10 cm;
- višeslojni hrastov parket standardne klase, tvornički završno obrađen (brušen i lakiran), dužine minimalno 1200 mm, širini minimalno 120 mm i debljine približno 1,4 cm s hrastovim habajućim slojem Parketne daske se postavljaju okomito na daske slijepog poda i rubno su obrađene za međusobno spajanje vezom pero-utor, kako bi se iste mogle pneumatski klamericama zakivati kroz pero za daske slijepog poda.
Otpornosti na habanje tvornički lakiranih parketnih dasaka mora biti dokazana prema HRN EN ISO 5470-1 a klizavost-protukliznost istih prema HRN EN 13036-4. Primjena neobrađenog parketa koji se mora brusiti i lakirati na licu mjesta (u gradilišnim uvjetima) nije dopuštena.
Ukupna visina kompletnog sustava sp. poda je približno 7,5 cm.
Za ponuđeni sustav sp. poda mora se pribaviti i uz ponudu priložiti:
- | Izvještaj o provedenom ispitivanju ponuđenog sp. poda prema HRN EN 14904:2006 izdana od neovisnog tijela akreditiranog za ispitivanja prema HRN EN 14904:2006, te
- | Izjava o svojstvima proizvoda (sportskog poda).
Obračun po m2 ugrađenog sustava sp. poda.
3. | Toplinska izolacija
| Doprema i ugradnja toplinske izolacije debljine 40 mm, toplinske provodljivosti maksimalno λ = 0,039 W/mK. Ista se ugrađuje tijekom uradnje potkonstrukcije, a između nosivih elastičnih modula i tijesno uz njih (bez toplinskih mostova). Gore opisana toplinska izolacija se ugrađuje u slučaju da u slojevima zatečene podloge nije ugrađena topl. izolacija ili ako se želi postići dodatna toplinska zaštita, a po nalogu nadzornog inženjera. | m2 |  |  | 0
Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda.
4. | Perforirani drveni sokl
a | Doprema, ukrajanje i pripasivanje lakiranih drvenih zidnih dvodjelnih letvi, ukupne visine 80 mm a dbljine 30 mm, a iznad dilatacije između plohe sportskog poda i zidova i na način da omogućava prozračivanje poda.
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
b | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo oko pravokunih stupova
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
c | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo oko okruglih ili elipsastih stupova
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
5. | Linije igrališta
Pozicioniranje, izmjera prema pravilima pojedinog sporta i bojanje linija igrališta dvokomponentnim bojama prionjivim za tvornički lakirane parkete i otpornih na habanje. Obračun po kompletnom igralištu
a | rukometno igralište | komplet |  |  | 0
b | košarkaško igralište | komplet |  |  | 0
c | odbojkaško igralište | komplet |  |  | 0
d | badminton igralište | komplet |  |  | 0
6. | Podni poklopci
Doprema i ugradnja podnog poklopca koji je sačinjen od aluminijskog prstenova i poklopcima sa završnim slojem u drvetu kao što je sport parket te s brtvenom obujmicom, promjera 170 mm a iznad čahura i sidara u koje se usađuju stupovi odbojkaške mreže ili učvršćuju sportske naprave.
| Obračun po komadu podnog poklopca | kom. |  |  | 0
7. | Dilataciona letva (prag)
Doprema, ukrajanje i pripasivanje dilatacionog letve (praga) od nehrđajućeg čelika širine 60 mm, a iznad dilatacijone razdjelnice između plohe sp. poda i drugih fiksnih podnih ploha na pozicijama vrata, prolaza i sl.
| Obračun po m’ ugrađene dilatacione letve (praga) | m' |  |  | 0
8. | ČIšćenje i zaštitni premaz
Doprema protukliznog zaštinog premaza za sportske podove i premazivanje u jednom nanosu preko parketa, a nakon bojanja linija igrališta i nakon temeljitog čišćenja. U cijenu uračunati čišćenje parketne plohe
| Obračun po m2 ugrađenog sp. poda | m2 |  |  | 0
| UKUPNO SPORTSKI POOD (1. do 8.) |  |  |  | 0

## SENDWICH sustav
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis | mjerna j. | količina | j. cijena (€) | Ukupno (€)
SPORTSKI POD
#VALUE!
Posebne napomene:
I | Predviđeni model sportskog poda ugrađuje se izravno na AB temeljnu ploču ili cementnu glazuru ili neku drugu tvrdu i kompaktnu podlogu. Podloga mora biti suha (do maksimalno 2,0 CM % vlage za cem. glazuru ili do maksimalno 0,5 CM % vlage za anhidritnu glazuru), vodoravna, čista, hidroizolirana, kompaktna i tvrda (CT-C25-F4 za cem. glazuru ili CA-C25-F4 za anhidritnu glazuru prema HRN EN 13813) te ravnosti unutar tolerancija prema EN 14904:2006, točka 4.2.8., (ostupanjem do 2 mm na dužini od 0,3 m i do 6 mm na dužini od 3,0 m). Izrada i uređenje podloge nije obuhvaćeno ovim troškovnikom i nije njegov dio.
II | Zbog pravovremene i valjane ugradnje sp. poda u objektu moraju biti ostvareni mikroklimatski uvjeti koji će omogućiti rad na zdravstveno siguran nači (bez sadržaja štetnih i iritantnih para ili plinova i drugih alergena), temperatura zraka mora biti između 16 i 28 oC a relativna vlažnost zraka između 40 i 60%.
1. | Toplinska izolacija
| Doprema i ugradnja toplinske izolacije u dva sloja približno iste debljine, tlačne čvrstoće ≥ 150 kPa (~ 25 kg/m3) tako da se gornjim slojem prekrivaju spojevi (sastavi) donjeg sloja. Toplinskom izolacijom oba sloja treba postići toplinski otpor R ≥ 2,0 (m2K/W) što odgovara ukupnoj debljini od približno 70 mm. Gore opisana toplinska izolacija se ugrađuje u slučaju da u slojevima zatečene podloge nije ugrađena topl. izolacija ili ako se želi postići dodatna toplinska zaštita, a po nalogu nadzornog inženjera. | m2 |  |  | 0
Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda.
2. | Ručno unošenje materijala
a | Ručni unos svih komponenata sportskog poda u sportsku dvoranu (na podlogu sp. poda) s eventualnom visinskom razlikom između visinske kote vanjske pristupne plohe i visinske kote podloge sp. poda do +/- 45 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
b | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 45 cm a manje od 150 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
c | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 150 cm a manje od 300 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 |  |  | 0
d | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo s visinskom razlikom više od 300 cm a manje od 400 cm. Obračun po m2 ugrađenog sportskog poda. | m2 |  |  | 0
3. | Sustav sportskog poda | m2 |  |  | 0
Doprema i ugradnja predgotovljenog sustava sportskog poda po pravilima struke, uputama proizvođača i primjenom odgovarajućeg spojnog materijala te prikladnog alata, a na glazuru ili na toplinsku izolaciju iz stavke 1. ovog troškovnika. Zahtijeva se sustav sp. poda koji ispunjava sve zahtjeve iz norme HRN EN 14904:2006, a sačinjen je od sljedećih slojeva (odozdo prema gore):
- PE građevinska folija s preklopima minimalno 10 cm, polagana slobodno na prethodno pripremljenu podlogu (samo u slučaju ako postoji rizik od kapilarne vlage iz betonske podloge ili iz cementne ili iz anhidritne glazure.
- PUR elastični sloj inertan na vlagu, debljine 10 mm, gustoće približno 120 kg/m3. doprema se u pločama ili rolama površine minimalno 2 m2, slobodno se prostire na podlogu (toplinsku izolaciju ili izravno na glazuru) s tijesnim spojevima i u međusobnom posmiku te bez lijepljenja za podlogu.
- nosivi modularni sloj (slijepi pod) sačinjen je od brzove šperploče s minimalno 9 slojeva ukupne debljine 12 mm, širine maksimalno 200 mm. Isti se čeono međusobno spajaju (nastavljaju) vezom pero-utor i postavljaju na jednak svjetli razmak do maksimalno 22 cm.
- PE folija 0,05 mm slobodno polagana na slijepi pod, sa preklopima minimalno 10 cm;
- višeslojni hrastov parket standardne klase, tvornički završno obrađen (brušen i lakiran), dužine minimalno 120 cm, širini minimalno 12 cm i debljine približno 1,4 cm s hrastovim habajućim slojem Parketne daske se postavljaju okomito na daske slijepog poda i rubno su obrađene za međusobno spajanje vezom pero-utor, kako bi se iste mogle pneumatski klamericama zakivati kroz pero za daske slijepog poda.
Otpornosti na habanje tvornički lakiranih parketnih dasaka mora biti dokazana prema HRN EN ISO 5470-1 a klizavost-protukliznost istih prema HRN EN 13036-4. Primjena neobrađenog parketa koji se mora brusiti i lakirati na licu mjesta (u gradilišnim uvjetima) nije dopuštena.
Ukupna visina kompletnog sustava sp. poda je približno 4,0 cm.
Za ponuđeni sustav sp. poda mora se pribaviti i uz ponudu priložiti:
- | Izvještaj o provedenom ispitivanju ponuđenog sp. poda prema HRN EN 14904:2006 izdana od neovisnog tijela akreditiranog za ispitivanja prema HRN EN 14904:2006, te
- | Izjava o svojstvima proizvoda (sportskog poda).
Obračun po m2 ugrađenog sustava sp. poda.
4. | Perforirani drveni sokl
a | Doprema, ukrajanje i pripasivanje lakiranih drvenih zidnih dvodjelnih letvi, ukupne visine 80 mm a dbljine 30 mm, a iznad dilatacije između plohe sportskog poda i zidova i na način da omogućava prozračivanje poda.
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
b | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo oko pravokunih stupova
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
c | Sve isto kao u prethodnoj stavci samo oko okruglih ili elipsastih stupova
| Obračun po m’ postavljenog sokla | m’ |  |  | 0
5. | Linije igrališta
Pozicioniranje, izmjera prema pravilima pojedinog sporta i bojanje linija igrališta dvokomponentnim bojama prionjivim za tvornički lakirane parkete i otpornih na habanje. Obračun po kompletnom igralištu
a | rukometno igralište | komplet |  |  | 0
b | košarkaško igralište | komplet |  |  | 0
c | odbojkaško igralište | komplet |  |  | 0
d | badminton igralište | komplet |  |  | 0
6. | Podni poklopci
Doprema i ugradnja podnog poklopca koji je sačinjen od aluminijskog prstenova i poklopcima sa završnim slojem u drvetu kao što je sport parket te s brtvenom obujmicom, promjera 170 mm a iznad čahura i sidara u koje se usađuju stupovi odbojkaške mreže ili učvršćuju sportske naprave.
| Obračun po komadu podnog poklopca | kom. |  |  | 0
7. | Dilataciona letva (prag)
Doprema, ukrajanje i pripasivanje dilatacionog letve (praga) od nehrđajućeg čelika širine 60 mm, a iznad dilatacijone razdjelnice između plohe sp. poda i drugih fiksnih podnih ploha na pozicijama vrata, prolaza i sl.
| Obračun po m’ ugrađene dilatacione letve (praga) | m' |  |  | 0
8. | ČIšćenje i zaštitni premaz
Doprema protukliznog zaštinog premaza za sportske podove i premazivanje u jednom nanosu preko parketa, a nakon bojanja linija igrališta i nakon temeljitog čišćenja. U cijenu uračunati čišćenje parketne plohe
| Obračun po m2 ugrađenog sp. poda | m2 |  |  | 0
| UKUPNO SPORTSKI POD (1. do 8.) |  |  |  | 0